## A
A – REQUISITI GENERALI
| Testo | Applicabilità | Sì/Non pertinente | Documento | Note
In questa sezione sono indicati solo i requisiti minimi necessari all’esercizio di un’attività sanitaria, resta fermo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale per gli altri ambiti di competenza.
A.1 | Dotazione quali-quantitativa di personale sanitario, per le varie articolazioni in cui si configura il servizio, rapportata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate facendo riferimento, quando previsti, a standard regionali e nazionali; deve essere comunque garantito lo standard minimo se indicato nelle sezioni specifiche |  | Sì | Figure essenziali del Punto Prelievi di Calenzano: Direttore Sanitario (prof. G. L. Taddei, 2 h/die), personale sanitario infermieristico (A. Contino 5 h; C. Tellini in back-up) e personale amministrativo/di coordinamento. Dotazione rapportata a tipologia e volume delle prestazioni. Rif. allegati alla Relazione Operativa: «Elenco del Personale» e «Organigramma di struttura». Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-IDL007_01 — IDL Organizzazione, Funzioni, Job Description • TD-SGI-PRO024_01 — Procedura di Gestione delle Risorse Umane • TD-SGI-MAN001_00 — Manuale del Sistema di Gestione Integrato | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MOD035 (formazione in ingresso) e TD-SGI-MOD237 (scheda figura in formazione) a corredo dei fascicoli individuali; inquadramenti su CCNL Studi Professionali (Confprofessioni).
A.2 | I ruoli e le posizioni funzionali sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e delle competenze anche in relazione alla tipologia ed ai volumi di attività, facendo riferimento, quando previsti, a standard regionali e nazionali |  | Sì | Ruoli e posizioni ricoperti da personale con i titoli previsti: Direttore Sanitario specialista in Anatomia Patologica; personale infermieristico laureato in Infermieristica. Dettaglio in «Elenco del Personale» (titolo, riferimenti contrattuali, orario) e «Organigramma specifico di struttura», costruito per garantire continuità del servizio e alternabilità. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-IDL007_01 — IDL Organizzazione, Funzioni, Job Description • TD-SGI-PRO024_01 — Procedura di Gestione delle Risorse Umane • TD-SGI-PRO027_01 — Procedura di Valutazione delle Competenze | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MOD026 (colloquio/selezione) e TD-SGI-MOD032 (specimen di firma) per la tracciabilità di titoli e competenze.
A.3 | Personale sanitario con documentata frequenza ai corsi di Basic Life Suppert Defibrillation (BLSD) con cadenza programmata secondo gli standard definiti dalle indicazioni tecniche di settore | Nella struttura dovrà essere sempre presente una persona abilitata all'utilizzo | Sì | Tutto il personale sanitario, incluso quello di Laboratorio, possiede attestazione BLSD aggiornata (American Heart Association), in coerenza con la L. 116/2021. Durante l'orario di apertura è sempre presente personale abilitato all'uso del DAE. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO008_00 — Procedura di primo soccorso e gestione dell'emergenza medica • TD-SGI-MOD037_00 — Piano annuale della formazione aziendale • TD-SGI-PRO029_01 — Procedura di Formazione Aziendale | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MOD033 (verbalizzazione eventi formativi); attestati BLSD conservati nei fascicoli individuali.
A.4 | Modalità codificate per: accesso alle prestazioni, prenotazione, gestione tempi di attesa, registrazione, modalità di pagamento, modalità e tempi di accesso alla documentazione sanitaria, acquisizione del consenso informato, inserimento in studi clinici, tutela della privacy e predisposizione del relativo materiale informativo per l'utenza anche in riferimento al superamento delle barriere linguistiche e culturali ed alle condizioni di svantaggio nell'accessibilità ai servizi legate alla presenza di disabilità |  | Sì | Modalità codificate per le quattro fattispecie del requisito: (a) accesso/prenotazione/tempi di attesa/registrazione/pagamento/accesso alla documentazione; (b) consenso informato, privacy e modulistica connessa; (c) materiale informativo per l'utenza anche multilingue; (d) condizioni di svantaggio legate a disabilità. Riscontro come da Relazione Operativa. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO037_00 — Procedura di gestione della Customer Experience e del Customer Journey • TD-SGI-PRO040_00 — Procedura di comunicazione con il paziente e consenso informato • TD-SGI-INF055_00 — Informativa privacy pazienti (artt. 13-14 GDPR) • TD-SGI-MAN003_00 — Manuale Privacy e PIMS (GDPR + ISO/IEC 27701) • TD-SGI-INF001_00 — Informativa sulle modalità di raccolta campioni per il Paziente (ITA) • TD-SGI-IDL011_01 — IDL Prelievo, Conservazione e Trasporto dei Campioni Biologici • TD-SGI-PRO051_00 — Procedura di gestione dell'attività di prelievo • TD-SGI-IDL015_00 — IDL per l'accettazione e la consegna dei referti • TD-SGI-PRO104_00 — Procedura Health Equity – accessibilità ai servizi • TD-SGI-INF002_00÷INF009_00 — Informativa raccolta campioni, versioni multilingue (EN/FR/DE/ES/PT/RU/ZH/AR) | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MAN006 (Carta dei Servizi) e mediazione linguistica in talune aree; per le matrici speciali TD-SGI-PRO041 (anatomia patologica) e TD-SGI-PRO050 (batteriologia) ove attivate.
A.5 | Vengono fornite informazioni adeguate rispetto al percorso donazione organi e tessuti ed assicurati i necessari collegamenti con la rete regionale donazione e trapianti | ove previsto | Non pertinente | - | A.5: non pertinente. Il Punto Prelievi non eroga percorsi di donazione di organi e tessuti.
A.6 | Soluzioni organizzative in essere per la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze o di eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici) durante l'intero orario di apertura della struttura |  | Sì | Continuità dell'assistenza per eventi imprevisti, distinta per tipologia: Clinica (Procedura Emergenza Medica), Biologica (Procedura Emergenza Biologica), Organizzativa (sostituzione delle figure sanitarie come da «Elenco del Personale»), Tecnologica (gestionale GipoNext con funzionamento off-line, scheda cartacea di accettazione, telefonia mobile aziendale; Piano di Manutenzione e «Anagrafe dei Defibrillatori»). Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO008_00 — Procedura di primo soccorso e gestione dell'emergenza medica • TD-SGI-PRO007_00 — Procedura di gestione del rischio biologico e sanificazione degli ambienti • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie • TD-SGI-MOD064_00 — Modulo di gestione dell'accettazione in caso di malfunzionamento del sistema • TD-SGI-PLN013_00 — Business Continuity Plan | Integrazioni RSGI: TD-SGI-PRO089 (rischio biologico in laboratorio), TD-SGI-PRO075 (BCP-Lab), TD-SGI-PRO079 (LIS/GipoNext); l'«Anagrafe dei Defibrillatori» è tracciata su TD-SGI-MOD014 e TD-SGI-MOD020.
A.7 | Modalità codificate per: prelievo, conservazione, trasporto di materiali biologici, gestione del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti, gestione rifiuti, servizio di ristorazione, modalità di gestione del servizio lavanderia-guardaroba, modalità di compilazione, conservazione, archiviazione della documentazione sanitaria |  | Sì | Riscontro per fattispecie: prelievo/conservazione/trasporto dei materiali biologici verso il Laboratorio HUB di Sesto Fiorentino (Via di Pratignone 13/4) con supporti e tempistiche che non compromettono l'integrità del campione; pulizia/sanificazione a cura del personale sanitario e di impresa certificata (contratto quadro, DUVRI, schede tecniche); gestione rifiuti con personale formato e registro cartaceo di carico/scarico; lavanderia-guardaroba affidata a fornitore qualificato; archiviazione documentale con Massimario di Scarto. Servizio di ristorazione: non pertinente. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-IDL011_01 — IDL Prelievo, Conservazione e Trasporto dei Campioni Biologici • TD-SGI-PRO051_00 — Procedura di gestione dell'attività di prelievo • TD-SGI-IDL015_00 — IDL per l'accettazione e la consegna dei referti • TD-SGI-PRO035_00 — Procedura di gestione della logistica e del trasporto campioni • TD-SGI-PRO007_00 — Procedura di gestione del rischio biologico e sanificazione degli ambienti • TD-SGI-MOD227_01 — Registro Pulizie eseguite da fornitore esterno • TD-SGI-PRO068_00 — Procedura di gestione dei rifiuti sanitari e speciali • TD-SGI-IDL004_00 — IDL gestione e conservazione dei formulari rifiuti • TD-SGI-IDL005_00 — Elenco e classificazione dei rifiuti prodotti dalla struttura • TD-SGI-PRO058_00 — Procedura di Data Retention (tempi di conservazione dei dati) | Integrazioni RSGI: TD-SGI-PRO034 (qualifica fornitori pulizia e lavanderia), TD-SGI-PRO091 (rifiuti pericolosi), TD-SGI-MOD043 (bolla di trasporto UN3373/ADR), TD-SGI-REG020 (DVR/DUVRI). Archiviazione: 60 gg in sede → Archivio Unico Centrale; in sperimentazione la firma su tavoletta grafica con archiviazione digitale.
A.7.1 | Per il servizio di pulizia e sanificazione ambientale viene assicurata: l’adozione di sistemi, tecniche e metodiche di sanificazione ambientale in linea con le evidenze disponibili; l’individuazione di standard tecnici per le prestazioni minime richieste e le frequenze di intervento di pulizia e sanificazione in relazione alle caratteristiche delle diverse aree di rischio ed integrati da ulteriori protocolli per specifiche patologie infettive; la presenza di piani di monitoraggio del processo di sanificazione e dei risultati ottenuti dalla sua attuazione; la formazione del personale addetto rapportata alla complessità dell’area di rischio e agli standard previsti |  | Sì | Per la sanificazione ambientale sono definiti tecniche, prodotti e frequenze in funzione delle aree di rischio, con monitoraggio del processo e formazione del personale addetto; il personale di struttura, coadiuvato da funzione dedicata, esegue audit interni periodici (anche sulla pulizia) secondo modulistica di riferimento. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO007_00 — Procedura di gestione del rischio biologico e sanificazione degli ambienti • TD-SGI-IDL003_00 — IDL sulla corretta igiene delle mani • TD-SGI-PRO020_00 — Procedura di gestione degli audit interni del SGI | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MOD227 (registro pulizie esterne), TD-SGI-REG023 (aspetti ambientali); audit pulizia tramite TD-SGI-MOD012/MOD013; scheda tecnica del prodotto utilizzato.
A.7.2 | Nel caso di affidamento del servizio anche qualora reso nell’ambito del servizio Global service o Multifunzione devono essere rispettati i criteri ambientali minimi stabiliti dalla normativa di riferimento nazionale | documentate anche in caso di affidamento a ditte esterne | Sì | In caso di affidamento esterno del servizio sono rispettati i Criteri Ambientali Minimi (CAM); l'impresa è certificata e qualificata, opera secondo procedure aziendali e condivide dispositivi e prodotti (contratto quadro, DUVRI, schede tecniche). Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO034_01 — Procedura di Qualificazione e Valutazione dei Fornitori • TD-SGI-PRO102_00 — Procedura Sustainable Procurement (criteri ESG/CAM fornitori) • TD-SGI-PRO007_00 — Procedura di gestione del rischio biologico e sanificazione degli ambienti | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MOD227 (registro pulizie esterne) e TD-SGI-MOD042 (valutazione periodica fornitori) per la tracciabilità del servizio affidato.
A.8 | Conservazione della documentazione sanitaria secondo modalità e tempi sanciti dalla normativa vigente anche in materia di amministrazione digitale |  | Sì | Conservazione e archiviazione della documentazione sanitaria secondo procedura, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale, ivi compreso il Massimario di Scarto di ogni documento presente/acquisito (cfr. A.7). Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO058_00 — Procedura di Data Retention (tempi di conservazione dei dati) • TD-SGI-PRO001_00 — Procedura di catalogazione e gestione della documentazione del SGI | Integrazioni RSGI: TD-SGI-IDL036 (riesame documentale periodico) per il controllo del ciclo di vita documentale.
A.8.1 | I documenti sanitari per i quali è previsto l'inserimento nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), devono rispettare gli standard definiti dalle norme nazionali e regionali attuativa. |  | Sì | I documenti destinati al Fascicolo Sanitario Elettronico rispettano gli standard nazionali/regionali: il gestionale GipoNext è interfacciato con il Sistema Informativo di Regione Toscana e registrato sul Portale Ministeriale dei dispositivi certificati per il FSE. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO079_00 — Procedura di gestione del Sistema Informativo di Laboratorio (LIS) • TD-SGI-INF055_00 — Informativa privacy pazienti (artt. 13-14 GDPR) • TD-SGI-MAN003_00 — Manuale Privacy e PIMS (GDPR + ISO/IEC 27701) | Integrazioni RSGI: TD-SGI-PRO016 (sicurezza del sistema informativo) e TD-SGI-PRO070 (adeguamento NIS2) a presidio del trattamento.
A.9 | Segnaletica adeguata sia all'interno che all'esterno per favorire l'accessibilità dell'utenza |  | Sì | Segnaletica interna ed esterna per l'accessibilità dell'utenza presente in struttura; la targa esterna con Direzione Sanitaria, contatti e orari sarà installata a seguito dell'autorizzazione della struttura. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO104_00 — Procedura Health Equity – accessibilità ai servizi • TD-SGI-MAN006_00 — Carta dei Servizi | Integrazioni RSGI: Ubicazione della segnaletica riportata nell'Allegato Tecnico/planimetria del professionista incaricato.
A.10 | Modalità codificate per l'identificazione dell'operatore da parte degli utenti che consentano anche l'individuazione del personale in formazione |  | Sì | Identificazione degli operatori tramite badge di riconoscimento per tutti i dipendenti e collaboratori, con indicazione specifica del personale in formazione, visibile anche al paziente, come da Regolamento Generale Aziendale. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-REG004_01 — Regolamento Generale Aziendale • TD-SGI-MOD237_00 — Scheda di Ingresso e Registrazione Figura in Formazione | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MOD032 (specimen di firma) e TD-SGI-MOD226 (registro visitatori esterni).
A.11 | Inventario delle apparecchiature con informazioni disponibili sia in forma aggregata che analitica, in dotazione anche alle strutture organizzative per la sezione di competenza |  | Sì | Inventario delle apparecchiature disponibile in forma aggregata e analitica (allegato «Elenco della Strumentazione»): Defibrillatore CU Medical I-PAD CU-SP1 e Centrifuga Benchmark LC8 PLUS, con manuale d'uso multilingue, fattura, collaudo, eventuali tarature e verifiche elettriche. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-MOD014_00 — Registro Unico delle Apparecchiature Biomedicali • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie | Integrazioni RSGI: TD-SGI-REG015 (inventario apparecchiature di laboratorio) per la vista di rete.
A.12 | Modalità codificate di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici che tengono conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche e dell'eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria |  | Sì | Programmazione degli acquisti definita annualmente in sede di Budget (spinte di business, esigenze cliniche, verifiche di funzionamento), con tracciabilità di obsolescenza e adeguamento normativo; l'inserimento della nuova tecnologia segue specifica Istruzione di Lavoro e la qualifica dei fornitori la relativa procedura. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO022_00 — Procedura per il piano degli investimenti e delle opere civili e impiantistiche • TD-SGI-MOD017_00 — Piano degli investimenti e delle opere civili e impiantistiche • TD-SGI-PRO055_00 — Procedura di gestione del budget aziendale • TD-SGI-PRO034_01 — Procedura di Qualificazione e Valutazione dei Fornitori | Integrazioni RSGI: TD-SGI-PRO021 (gestione apparecchiature) e criteri di Sostenibilità (TD-SGI-PRO102).
A.13 | Tracciabilità delle verifiche periodiche sullo stato di manutenzione delle attrezzature |  | Sì | Tracciabilità delle verifiche periodiche sullo stato di manutenzione: Toscana Diagnostica ha sottoscritto un Accordo Quadro per esecuzione e tracciabilità delle verifiche, con Anagrafica della Strumentazione ed esiti delle verifiche eseguite. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie • TD-SGI-MOD018_00 — Modulo di registrazione della manutenzione programmata • TD-SGI-MOD014_00 — Registro Unico delle Apparecchiature Biomedicali | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MOD191 (calendario manutenzione/taratura) e TD-SGI-MOD180 (manutenzione ordinaria strumenti) per le apparecchiature di laboratorio.
A.14 | E' garantita la presenza e il buon funzionamento degli apparecchi vitali anche in caso di guasto prolungato mediante la disponibilità di altra apparecchiatura analoga o mediante procedura alternativa |  | Sì | Presenza e buon funzionamento garantiti anche in caso di guasto prolungato: il Piano di Manutenzione copre tutti i cespiti medicali; per il DAE, verificato quotidianamente dal personale sanitario, è prevista sostituzione immediata in caso di avaria/batteria scarica (cfr. «Anagrafe dei Defibrillatori»). Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie • TD-SGI-MOD020_00 — Modulo di controllo periodico del defibrillatore semiautomatico (DAE) • TD-SGI-MOD014_00 — Registro Unico delle Apparecchiature Biomedicali | Integrazioni RSGI: TD-SGI-PRO023 (controllo temperature) per i presidi soggetti a conservazione controllata.
A.15 | Piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche debitamente trasmesso ai livelli operativi interessati |  | Sì | Piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature trasmesso ai livelli operativi interessati, nell'ambito del Piano di Manutenzione Aziendale. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie • TD-SGI-MOD018_00 — Modulo di registrazione della manutenzione programmata • TD-SGI-MOD019_00 — Modulo di registrazione della manutenzione straordinaria | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MOD191 (calendario manutenzione/taratura).
A.16 | Piano di manutenzione preventiva e correttiva predisposto attraverso una pianificazione dettagliata (personale coinvolto, strumentazione, eventuali contratti di manutenzione con ditte esterne) rispondente a protocolli operativi che tengono conto della specifica gerarchia funzionale (grandi apparecchiature di diagnosi e cura così come individuate nei flussi ministeriali, apparecchi vitali indicati in apposito elenco, apparecchi accertati come critici ed individuati in apposito elenco in base alle caratteristiche di funzionamento della struttura) predisposto per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi per lo svolgimento dei compiti attribuiti al singolo operatore |  | Sì | Piano di manutenzione preventiva e correttiva con pianificazione dettagliata (personale, strumentazione, eventuali contratti esterni) e gerarchia funzionale delle apparecchiature, definito in sede di Budget e reso noto ai livelli operativi. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie • TD-SGI-MOD017_00 — Piano degli investimenti e delle opere civili e impiantistiche • TD-SGI-MOD018_00 — Modulo di registrazione della manutenzione programmata • TD-SGI-MOD019_00 — Modulo di registrazione della manutenzione straordinaria | Integrazioni RSGI: Presso il Punto Prelievi non sono presenti grandi apparecchiature di diagnosi e cura né apparecchi a radiazioni ionizzanti.
A.17 | Tutte le apparecchiature sono corredate di documentazione tecnica, in lingua italiana, fornita al momento dell'acquisto, resa disponibile al responsabile della manutenzione |  | Sì | Apparecchiature corredate di documentazione tecnica con parte in lingua italiana, resa disponibile al responsabile della manutenzione (manuale d'uso multilingue per ciascuno strumento). Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-MOD014_00 — Registro Unico delle Apparecchiature Biomedicali • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie | Integrazioni RSGI: Per ogni strumento sono archiviati manuale, fattura di acquisto, collaudo/installazione, eventuali tarature e verifiche elettriche.
A.18 | Rapporto tecnico dettagliato degli interventi di manutenzione, sia preventiva che correttiva, sulle apparecchiature biomediche in dotazione |  | Sì | Rapporto tecnico dettagliato degli interventi di manutenzione (preventiva e correttiva) tracciato nell'ambito dell'Accordo Quadro e del Piano di Manutenzione. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie • TD-SGI-MOD018_00 — Modulo di registrazione della manutenzione programmata • TD-SGI-MOD019_00 — Modulo di registrazione della manutenzione straordinaria | Integrazioni RSGI: Esiti delle verifiche registrati a fianco dell'Anagrafica della Strumentazione (TD-SGI-MOD014).
A.19 | Tracciabilità delle verifiche periodiche strumentali sul funzionamento dei principali apparecchi biomedici utilizzati in condizioni critiche (ad esempio: ventilatori polmonari, apparecchi di anestesia, pompe d'infusione, defibrillatori, elettrobisturi, ecc.), degli apparecchi che erogano radiazioni ionizzanti e che sono impiegati per la rilevazione di radiazioni ionizzanti al fine di verificarne la taratura delle principali funzioni |  | Sì | Tracciabilità delle verifiche periodiche strumentali sugli apparecchi impiegati in condizioni critiche, gestita tramite Accordo Quadro e Piano di Manutenzione. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie • TD-SGI-MOD018_00 — Modulo di registrazione della manutenzione programmata | Integrazioni RSGI: Presso il Punto Prelievi non vi sono apparecchi che erogano radiazioni ionizzanti; per gli strumenti di laboratorio TD-SGI-PRO049, TD-SGI-PRO077 e TD-SGI-MOD191.
A.20 | Tracciabilità dei collaudi a seguito dell'installazione ai fini del corretto funzionamento e della sicurezza in caso di nuova acquisizione o trasferimento di apparecchi biomedici |  | Sì | Tracciabilità dei collaudi a seguito di installazione/trasferimento: i due cespiti della struttura risultano collaudati in data 20/05/2026 (verbale di installazione e collaudo). Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-MOD015_00 — Verbale di installazione e collaudo delle tecnologie sanitarie • TD-SGI-PRO021_00 — Procedura di gestione delle apparecchiature sanitarie | Integrazioni RSGI: L'inserimento della nuova tecnologia segue specifica Istruzione di Lavoro di processo.
A.21 | Piano per la manutenzione programmata e correttiva riferito alle opere civili ed impiantistiche con individuazione del responsabile degli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti |  | Sì | Piano per la manutenzione programmata e correttiva delle opere civili ed impiantistiche con individuazione del responsabile degli interventi, condiviso annualmente in sede di Budget. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO022_00 — Procedura per il piano degli investimenti e delle opere civili e impiantistiche • TD-SGI-MOD017_00 — Piano degli investimenti e delle opere civili e impiantistiche • TD-SGI-PRO055_00 — Procedura di gestione del budget aziendale | Integrazioni RSGI: Piano di Budget annuale comprensivo del piano di manutenzione opere civili/impiantistiche.
A.22 | Tracciabilità degli interventi di manutenzione effettuati riferiti alle opere civili ed impiantistiche |  | Sì | Tracciabilità degli interventi di manutenzione effettuati su opere civili ed impiantistiche. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO022_00 — Procedura per il piano degli investimenti e delle opere civili e impiantistiche • TD-SGI-MOD019_00 — Modulo di registrazione della manutenzione straordinaria | Integrazioni RSGI: Registrazione nell'ambito del Piano di Budget annuale.
A.23 | La struttura, in relazione all’attività svolta, autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalle leggi, nazionali e regionali, non ricomprese nel presente regolamento, in quanto soggette alla vigilanza ed al controllo di specifici organi. |  | Sì | Autocertificazione del possesso dei requisiti di legge non ricompresi nel regolamento (soggetti a vigilanza di organi specifici), sottoscritta e asseverata da tecnico incaricato. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-MOD086_00 — Lettera di attestazione di autorizzazione, accreditamento e certificazioni • TD-SGI-IDL016_00 — Quadro sinottico delle coperture assicurative | Integrazioni RSGI: Riferimento al Decreto n. 15095 del 22/09/2020; quadro delle coperture assicurative su TD-SGI-IDL016.
A.24 | Programma di prevenzione della violenza contro gli operatori sanitari ai sensi delle indicazioni nazionali e regionali in materia e tracciabilità delle azioni adottate. |  | Sì | Programma di prevenzione della violenza contro gli operatori sanitari incluso nel Piano di Formazione Aziendale, con tracciabilità delle azioni; in allegato l'attestazione di formazione del Formatore e degli operatori della struttura. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO028_00 — Procedura di prevenzione della violenza contro gli operatori sanitari • TD-SGI-PLN007_00 — Piano di formazione per la prevenzione della violenza contro gli operatori • TD-SGI-MOD037_00 — Piano annuale della formazione aziendale | Integrazioni RSGI: TD-SGI-PRO029 (formazione aziendale) e TD-SGI-MOD033; attestati nei fascicoli individuali.
A.25 | Modalità codificate per il rispetto dei principi contenuti nella legge n. 219/2017 e in particolare:
| una corretta pratica della comunicazione tra medico e paziente nonché dell’informazione e del consenso anche verso i minori e le persone incapaci; |  | Sì | Corretta pratica della comunicazione tra medico e paziente e dell'informazione/consenso, anche verso minori e persone incapaci: il complesso delle procedure riduce ogni forma di barriera (fisico-logistica, economico-sociale, linguistica), con ricorso a figure di mediazione linguistica in talune aree territoriali. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO040_00 — Procedura di comunicazione con il paziente e consenso informato • TD-SGI-IDL011_01 — IDL Prelievo, Conservazione e Trasporto dei Campioni Biologici • TD-SGI-PRO051_00 — Procedura di gestione dell'attività di prelievo • TD-SGI-IDL015_00 — IDL per l'accettazione e la consegna dei referti • TD-SGI-INF055_00 — Informativa privacy pazienti (artt. 13-14 GDPR) | Integrazioni RSGI: TD-SGI-PRO106 (soggetti vulnerabili e tutela del minore), TD-SGI-PRO093 (open disclosure); informativa di raccolta in versione multilingue (INF001÷INF009).
| il diritto al rifiuto delle cure; |  | Non pertinente | * | Diritto al rifiuto delle cure non pertinente all'attività di prelievo/diagnostica (assenza di percorsi di cura).
| la terapia del dolore; |  | Non pertinente | * | Terapia del dolore non erogata.
| il rispetto della dignità delle persone giunte nella fase finale della vita anche mediante il divieto di |  | Non pertinente | * | Tutela della fase finale della vita non pertinente all'attività erogata.
| ostinazione irragionevole nelle cure; |  | Non pertinente | * | Divieto di ostinazione irragionevole nelle cure non pertinente all'attività erogata.
| la valorizzazione delle volontà espresse dai pazienti, contestualmente alle cure o in modalità di disposizione anticipata |  | Non pertinente | * | Disposizioni anticipate di trattamento non pertinenti all'attività erogata.