## Requisiti
B1.1 – MEDICINA DI LABORATORIO
| Testo | Applicabilità | Si/Non Pertinente | Documento | Note
REQUISITI STRUTTURALI
B1.1.1 | Locale/i di esecuzione delle analisi, commisurati alla complessità e tipologia di esami che deve essere eseguiti; se vengono svolte indagini microbiologiche deve essere previsto un locale apposito | In caso di prestazioni che prevedano l’utilizzo di metodi di Biologia Molecolare, non eseguite con strumentazione che svolgano in modo del tutto automatico tutte le fasi del processo analitico, devono essere previste appropriate separazioni delle aree di esecuzione della metodica. | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.2 | Locale per il trattamento del materiale d'uso, se non è previsto l'utilizzo esclusivo di materiale monouso |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
REQUISITI ORGANIZZATIVI
B1.1.3 | Dotazione di personale congrua al volume di attività ed ai picchi di accesso. Deve essere presente almeno: |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
| biologo o chimico in possesso della laurea specialistica o un medico in possesso della specializzazione in patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia e virologia, genetica medica o disciplina equipollente |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
| un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, presente, per tutto l’orario di svolgimento dell’attività analitica |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
| un medico o un'unità infermieristica o altra figura abilitata per l'attività di prelievo |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.4 | Regolamento di funzionamento che descrive tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio, esplicita gli esami che vengono eseguiti direttamente, con quali metodiche e attrezzature, e gli esami che vengono inviati ad altre strutture |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.5 | Registrazione dei laboratori esterni a cui si ricorre per specifiche determinazioni analitiche |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.6 | Modalità organizzative documentate, concordate con i servizi competenti per: identificazione degli utenti e dei campioni biologici, tracciabilità dei campioni e dei risultati, trasferimento del materiale biologico dal/dai punto/i di prelievo al laboratorio, approvvigionamento e gestione dei reagenti e del materiale necessario all’esecuzione delle prestazioni |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.7 | I reagenti ed i calibratori che non presentano marcatura CE ed i materiali di controllo, devono essere provvisti di etichette con classificazione del tipo/livello di rischio e documentazione, ad essi riconducibile, che ne indica: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di scadenza |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.8 | Sistema di archiviazione che contiene: referti, conservati per almeno 3 anni (fogli macchina 1 anno), i risultati dei controlli di qualità interni con relativa documentazione per almeno un anno e VEQ per almeno tre anni |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.9 | Modalità standardizzate per l'esecuzione delle singole procedure diagnostiche che definiscono per ogni esame: criteri di accesso e di richiesta delle prestazioni, indicazioni per la preparazione del paziente, condizioni di raccolta, trasporto e conservazione del campione, regole di compilazione, trasmissione e consegna dei referti Per i campioni provenienti da punto prelievo esterni, devono essere presenti procedure condivise con il punto prelievi, relative alla preparazione del paziente, condizioni di raccolta, trasporto e conservazione |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.10 | I referti devono indicare se i risultati provengono da laboratori esterni rispetto al laboratorio che li redige |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.11 | Programmi di Controllo Interno di Qualità e partecipazione a programmi di Valutazione Esterna di Qualità promossi dalle regioni e validati a livello nazionale o internazionale, estesi anche ai sistemi “Point of care Testing (POCT)” Per le prestazioni per cui sono attivi programmi di VEQ devono essere previsti metodi alternativi per il monitoraggio della qualità analitica. |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
B1.1.12 | Disponibilità di materiale informativo per gli utenti |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
REQUISITI IMPIANTISTICI
B1.1.13 | Nei locali per l’esecuzione delle analisi sono assicurate idonee condizioni microclimatiche con riferimento ai seguenti parametri:
| T = 20 – 26 °C |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
| U% = 40 – 60% |  | Non pertinente | * | Requisito riferito all'attività analitica di laboratorio. Il sito è un Punto Prelievi: le analisi sono eseguite dal Laboratorio HUB di Toscana Diagnostica (Via di Pratignone 13/4, Sesto Fiorentino). Requisito assolto in capo al Laboratorio (cfr. TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio ISO 15189).
REQUISITI PUNTO PRELIEVO
B1.1.14 | Nel caso il punto prelievi sia in prossimità del laboratorio è debitamente separato dal locale di esecuzione delle analisi. |  | Sì | Il punto prelievi è debitamente separato dal locale di esecuzione delle analisi (collegamento funzionale con il Laboratorio HUB di Sesto Fiorentino). | Integrazioni RSGI: Conformità dimostrata da planimetria/Relazione Tecnica del professionista incaricato.
B1.1.15 | Esiste un'area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale |  | Sì | È presente un'area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all'utenza. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-MAN006_00 — Carta dei Servizi | Integrazioni RSGI: Conformità dimostrata da planimetria/Relazione Tecnica.
B1.1.16 | Il numero delle sedute dell'area attesa è adeguato rispetto ai picchi di frequenza degli accessi |  | Sì | Il numero delle sedute dell'area di attesa è adeguato ai picchi di frequenza degli accessi. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-MAN006_00 — Carta dei Servizi | Integrazioni RSGI: Conformità dimostrata da planimetria/Relazione Tecnica.
B1.1.17 | Il locale prelievo consente il rispetto della privacy dell'utente, è dotato di poltrona reclinabile/lettino (minimo 1 per 3 postazioni prelievo) e di lavabo con comandi non manuali |  | Sì | Il locale prelievo garantisce la privacy ed è dotato di poltrona reclinabile/lettino e lavabo con comandi non manuali. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO051_00 — Procedura di gestione dell'attività di prelievo • TD-SGI-MAN003_00 — Manuale Privacy e PIMS (GDPR + ISO/IEC 27701) • TD-SGI-IDL003_00 — IDL sulla corretta igiene delle mani | Integrazioni RSGI: Conformità strutturale dimostrata da planimetria/Relazione Tecnica.
B1.1.18 | E' presente un medico o un'unità infermieristica o altra figura abilitata per l'attività di prelievo |  | Sì | È presente un'unità infermieristica/figura abilitata per l'attività di prelievo (A. Contino; C. Tellini in back-up). Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-IDL007_01 — IDL Organizzazione, Funzioni, Job Description • TD-SGI-PRO024_01 — Procedura di Gestione delle Risorse Umane • TD-SGI-PRO051_00 — Procedura di gestione dell'attività di prelievo | Integrazioni RSGI: Dotazione dettagliata in «Elenco del Personale».
B1.1.19 | L'attività del punto prelievo può essere svolta in locale destinato, in orario diverso, ad altra attività sanitaria, anche per conto di altro titolare (es. ambulatorio visita) |  | Sì | L'attività del punto prelievo può essere svolta, in orario diverso, in locale destinato ad altra attività sanitaria: pianificazione operativa dell'utilizzo degli spazi. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-REG004_01 — Regolamento Generale Aziendale • TD-SGI-PRO051_00 — Procedura di gestione dell'attività di prelievo | Integrazioni RSGI: Cfr. tabella orari di apertura nella Relazione Operativa.
B1.1.20 | Modalità codificate e formalizzate per lo svolgimento delle principali attività di gestione, concordate con il laboratorio di riferimento |  | Sì | Modalità codificate e formalizzate per le attività di gestione, concordate con il Laboratorio di riferimento (IDL Prelievo, PO Gestione Prelievo, IDL Accettazione e relativa modulistica). Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO051_00 — Procedura di gestione dell'attività di prelievo • TD-SGI-PRO042_00 — Procedura di gestione della fase preanalitica • TD-SGI-IDL011_01 — IDL Prelievo, Conservazione e Trasporto dei Campioni Biologici • TD-SGI-PRO035_00 — Procedura di gestione della logistica e del trasporto campioni • TD-SGI-IDL010_00 — IDL Transbag e codifiche per il trasporto campioni • TD-SGI-INF001_00 — Informativa sulle modalità di raccolta campioni per il Paziente (ITA) • TD-SGI-INF002_00÷INF009_00 — Informativa raccolta campioni, versioni multilingue (EN/FR/DE/ES/PT/RU/ZH/AR) | Integrazioni RSGI: Modalità di raccolta multilingue e mediazione linguistica per l'utenza straniera.
B1.1.21 | Modalità codificate e formalizzate, condivise con il laboratorio di riferimento, in merito a: preparazione del paziente, modalità di riconoscimento del paziente, procedure di prelievo, identificazione, conservazione e trasporto campioni, consegna dei referti, comunicazione dei valori di panico ed altre comunicazioni urgenti (Es. ripetere il prelievo) |  | Sì | Modalità codificate condivise con il Laboratorio per preparazione/riconoscimento del paziente, prelievo, identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, consegna dei referti e comunicazione dei valori di panico. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO042_00 — Procedura di gestione della fase preanalitica • TD-SGI-IDL011_01 — IDL Prelievo, Conservazione e Trasporto dei Campioni Biologici • TD-SGI-PRO080_00 — Procedura di comunicazione dei risultati e gestione dei valori critici • TD-SGI-IDL013_00 — Tabella dei valori critici di laboratorio • TD-SGI-IDL028_00 — IDL Gestione dei valori critici • TD-SGI-MOD192_00 — Modulo di registro chiamate per valori critici • TD-SGI-PRO051_00 — Procedura di gestione dell'attività di prelievo • TD-SGI-MOD194_00 — Modulo di rifiuto/sostituzione campioni biologici | Integrazioni RSGI: Tabella valori critici (TD-SGI-IDL013) e registro chiamate valori critici (TD-SGI-MOD192).
B1.1.22 | Il ritiro dei referti è assicurato in tutti i giorni feriali con le modalità previste dalla struttura |  | Sì | Il ritiro dei referti è assicurato in tutti i giorni feriali (in presenza, Portale dedicato o App «Toscana Diagnostica»), secondo gli orari indicati nella Relazione Operativa. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-IDL015_00 — IDL per l'accettazione e la consegna dei referti • TD-SGI-MOD236_00 — Foglio di Ritiro Referti • TD-SGI-PRO044_00 — Procedura di gestione della fase postanalitica • TD-SGI-MOD128_00 — Autorizzazione alla trasmissione del referto in modalità elettronica | Integrazioni RSGI: TD-SGI-MOD235 (credenziali portale paziente) per l'accesso digitale ai referti.
PUNTO PRELIEVO DOTATO DI POCT |  | la presenza di POCT è giustificata dalla collocazione geografica del punto prelievi laddove non sia possibile trovare risposta con altre soluzioni organizzative per il conferimento tempestivo dei campioni e la risposta rapida da parte del laboratorio (ad es. trasporto veloce, accettazioni prioritarie ecc.) Nel caso in cui il punto prelievo sia collocato all'interno di postazioni della rete dell'emergenza-urgenza, il POCT può essere utilizzato anche per quesiti diagnostici in emergenza
B1.1.23 | E’ identificato il laboratorio di riferimento per la gestione del POCT |  | Sì | È identificato il Laboratorio di riferimento per la gestione del POCT (dichiarazione di connessione funzionale del Punto Prelievi al Laboratorio). Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO047_00 — Procedura di gestione del Point of Care Testing (POCT) | Integrazioni RSGI: Connessione funzionale al Laboratorio HUB di Sesto Fiorentino.
B1.1.24 | Le modalità organizzative relative all'utilizzo del POCT devono essere espressamente previste nel regolamento di funzionamento, nelle procedure organizzative e nei programmi di Controllo Interno di Qualità e di VEQ del laboratorio di riferimento (requisiti da B1.1.5 a B1.1.13). |  | Sì | Le modalità d'uso del POCT sono previste nel regolamento di funzionamento, nelle procedure organizzative e nei programmi CIQ/VEQ del Laboratorio di riferimento. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO047_00 — Procedura di gestione del Point of Care Testing (POCT) • TD-SGI-MAN002_00 — Manuale del Laboratorio di Analisi (ISO 15189:2022) | Integrazioni RSGI: Programmi CIQ (TD-SGI-PRO046) e VEQ (TD-SGI-PRO045) del Laboratorio HUB.
B1.1.25 | Gli esami eseguiti mediante POCT devono essere contenuti nel pannello di esami effettuati con strumenti master presso il laboratorio di riferimento e deve essere assicurato l'allineamento tra i risultati analitici ottenuti con le differenti tipologie di strumentazione. |  | Sì | Gli esami POCT sono contenuti nel pannello degli strumenti master del Laboratorio, con allineamento dei risultati tra le diverse strumentazioni. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO047_00 — Procedura di gestione del Point of Care Testing (POCT) • TD-SGI-PRO077_00 — Procedura di tracciabilità metrologica e incertezza di misura | Integrazioni RSGI: Validazione/verifica dei metodi a cura del Laboratorio (TD-SGI-PRO073).
B1.1.26 | Le determinazioni analitiche ottenute con POCT devono essere controllate telematicamente dal laboratorio di riferimento che le valida. |  | Sì | Le determinazioni POCT sono controllate telematicamente e validate dal Laboratorio di riferimento. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO047_00 — Procedura di gestione del Point of Care Testing (POCT) • TD-SGI-PRO080_00 — Procedura di comunicazione dei risultati e gestione dei valori critici • TD-SGI-IDL027_00 — IDL Validazione tecnica del referto | Integrazioni RSGI: Validazione tecnica del referto in capo al Laboratorio.
B1.1.27 | La refertazione è effettuata dal punto prelievo sotto la responsabilità del laboratorio. |  | Sì | La refertazione è effettuata dal punto prelievo sotto la responsabilità del Laboratorio. Documenti SGI di riferimento: • TD-SGI-PRO047_00 — Procedura di gestione del Point of Care Testing (POCT) • TD-SGI-PRO044_00 — Procedura di gestione della fase postanalitica • TD-SGI-IDL027_00 — IDL Validazione tecnica del referto | Integrazioni RSGI: Responsabilità refertazione del Laboratorio HUB.